SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

KLASA: 035-01/17-01/94

URBROJ: 2158-77-08-17-94

Osijek, 10. ožujka 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- putem mrežne stranice

PREDMET: 	Poziv na dostavu ponude

- dostavlja se

Molimo gospodarske subjekte dostaviti nam svoje ponude sukladno sljedećim podatcima:

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: Građevinski fakultet Osijek

Sjedište: Drinska 16a

OIB: 04150850819

Telefon: 031 540 070

Telefaks: 031 540 071

2. Osoba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Iva Vrkić, dipl. iur.

Telefon: 031 540 074

Telefaks: 031 540 071

e- mail: ivrkic@gfos.hr

3. Broj nabave:

BN 4/17

4. Procijenjena vrijednost nabave:

33.000,00 kuna bez PDV-a

5. Način realizacije nabave:

Narudžbenica

PODATCI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave:

Spektrofotometar za mjerenje:

-	frakcije svjetla koja prolazi kroz mjerenu otopinu;

-	apsorbancije/transmisije u uzorcima koji su bistri i tekući,

kod analize pitke, otpadne te industrijske vode.

Uz njega se koristi i termostat za digestiju sumirajućih parametara te kivete (dodatna oprema).

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II.

8. Troškovnik:

Prilog II. ovog Poziva

9. Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju robe i/ili katalog robe iz kojega mora biti vidljivo da predmet nabave ispunjava sve minimalne tehničke karakteristike propisane troškovnikom.

10. Kriterij odabira:

Najniža cijena.

11. Mjesto isporuke robe:

Građevinski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek.

12. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Precizno definirati rokove i uvjete jamstva.

13. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

ROKOVI

14. Rok izvršenja ugovora:

Roba koja je predmet nabave mora biti isporučena u roku od 30 dana od dana izdavanja Narudžbenice.

15. Rok plaćanja:

30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa na IBAN isporučitelja.

16. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik - ispunjen i potpisan

Tehničku specifikaciju robe i/ili katalog robe.

17. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene do 24. ožujka 2017.g. do 10,00 sati.

Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

URED OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA

ULICA VLADIMIRA PRELOGA 3, 31000 OSIJEK

Br. nabave: BN 4/17

Predmet nabave: SPEKTROFOTOMETAR

„  NE OTVARAJ “

- na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

18. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

Voditeljica Ureda općih i kadrovskih poslova

Iva Vrkić, dipl. iur., v.r.

PRILOG I.-PONUDBENI LIST

Broj ponude: _______________				Datum ponude: _______________

Naručitelj:         GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek

OIB: 04150850819

Predmet nabave: Spektrofotometar s pripadajućom opremom

Podaci o ponuditelju:

| Naziv i sjedište ponuditelja / |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OIB |  |  |  | Broj računa |  |  |
| Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  | DA NE |  |  |
| Adresa za dostavu pošte |  |  |  |  |  |  |
| Adresa e-pošte |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt osoba ponuditelja |  |  |  |  |  |  |
| Broj telefona |  |  |  | Broj faksa |  |  |

Cijena ponude:

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Iznos poreza na dodanu vrijednost |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

Rok isporuke: najduže 30 dana od dana izdavanja Narudžbenice.

ZA PONUDITELJA:

M.P.	_____________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

PRILOG II – TROŠKOVNIK

| REDNI BROJ | PREDMET | JEDNAKOVRIJEDAN | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | IZNOS (JEDINIČNA CIJENA x KOLIČINA BEZ PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOTOMETAR Za mjerenje frakcije svjetla koja prolazi kroz mjerenu otopinu I apsorbancije/transmisije u uzorcima koji su bistri i tekući. Primjena kod analize pitke, otpadne te industrijske vode. Uz njega se koristi i termostat sa digestiju sumirajućih parametara te kivete (dodatna oprema) Specifikacije spektrofotometra: Prijenosni uređaj sa mogućnošću spajanja na 220V, sa prijenosnim modulom za pohranu podataka, USB komunikacija. Podržava kivete od 13mm sa barkodom, okrugle i četvrtaste, 1“ četvrtaste i okrugle, 10mm četvrtaste i okrugle. Detektor: silikonska foto diode. LCD ekran sa pozadinskim svjetlom. Automatski odabir valnih duljina. Raspon valne duljine: min. 340-800 nm Fotometrijska točnost: min. ± 0.003 Abs @ 0.0 - 0.5 Abs Fotometrijska linearnost: min. < 0.5 % (0.5 - 2.0 Abs) Preciznost valne duljine min. ± 2nm, izvor svjetlosti xenon flash lampa Prikaz rezultata u obliku transmisije, apsorbance ili koncentracije Mogućnost unošenja barem 50 vlastitih metoda Broj vrijednosti za pohranjivanje: min. 500 Uključuje: upute na hrvatskom jeziku, adaptere za kivete i punjive baterije Uređaj mora biti tvornički kalibriran. |  | KOM | 1 |  |  |
| 2. | TERMOSTAT Specifikacije termostata: LCD zaslon sa pozadinskim osvjetljenjem Predprogramirani programi na 40, 100 i 148°C te slobodni odabir od 37°C do 150°C u vremenu od 1 min do 480 min Raspon temperature: MIN. 37-150 °C Vremensko namještanje: 1-480 min Termoblok sa utorima za kivete od 13mm i 20mm sa zaštitnim poklopcem Tvornički umjeren Snaga: 230 V:450 VA |  | KOM | 1 |  |  |
| 3. | DODATNA OPREMA: KIVETE Specifikacije kiveta: za nitrate (raspon: 0,23-13,5 mg/l NO3-N, 1-60 mg/l NO3) – 5 pakiranja za fosfor (raspon: 2-20 mg/l PO4-P, 6-60 mg/l PO4) – 1pakiranje za kadmij (raspon: 0,02-0,3 mg/l) -1 pakiranje olovo (raspon: 0,1-2,0 mg/l) -1 pakiranje cink (raspon: 0,2-6,0 mg/l) -1 pakiranje uz metale: crack-set za digestiju metala u pitkoj i otpadnoj vodi – 1 set. |  | KOMPL. | 1 |  |  |
| UKUPNO: |  |
| PDV: |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |

_____________________________

Mjesto i datum

_________________________

Potpis ovlaštene osobe

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.