## Slide 1
SVEUČILIŠTE
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU
JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK
www.gfos.hr
ODGOVORNOSTI OSOBA KOJE VODE GRAĐENJE
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Prof.dr.sc. Vladimir Skendrović
vladimir@skendrovic.com
Doc.dr.sc. Zlata Dolaček Alduk
zlatad@gfos.hr

## Slide 2: Zašto regulativa?
Ignorantia iuris nocet = nepoznavanje prava škodi
To je jedno je od temeljnih pravnih načela. Isprika sa razlogom neznanja o tome da je zakonom nešto zabranjeno ili regulirano ne postoji
Poznavanje propisa nije nužno samo za pravnike. Svaka ljudska djelatnost mora se obavljati u okvirima propisanih pravila, zakona i normi, pa tako i graditeljstvo.

## Slide 3: Što je građevno-tehnička regulativa?
To je skup pravila struke, zakona, uredbi, propisa i drugih akata kojima se uređuju i usklađuju odnosi svih sudionika u graditeljskom projektu, razrađuju bitni zahtjevi za građenje, postupci koji se pritom vode i sl.
državna regulativa (zakoni, podzakonski akti)
pravila struke (dobra praksa)
tehnička regulativa (tehnički uvjeti)
ostala regulativa (sudska praksa, uzance, …)

## Slide 4: Struktura građevne regulative

## Slide 5: Nadležnost
Za izvršavanje propisa u graditeljstvu nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Propisi u graditeljstvu su vezani uz slijedeća područja: zaštitu okoliša, prostorno uređenje i gradnja.

## Slide 6: Građevna regulativa
Zakoni:
Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/2007)
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007, 38/09, 55/11, 90/11)
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005)
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/2008)

## Slide 7: Građevna regulativa
Ostali zakoni:
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96 114/03, 86/08, 75/09)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96 114/01 100/04 107/07)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)
Posebne uzance u građenju

## Slide 8: Građevna regulativa
Pravilnici i uredbe:
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 6/00)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 2/05)
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 101/07, 93/08)
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08)

## Slide 9: Građevna regulativa
Pravilnici i uredbe:
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08)
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 NN 67/09)

## Slide 10: Tehnički propisi
Tehničkim propisima se u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva razrađuju, odnosno određuju bitni zahtjevi za građevinu, tehnička svojstva koja moraju imati građevni proizvodi i drugi tehnički zahtjevi u vezi s građevinama i njihovim građenjem.
Tehničke propise donosi ministar.

## Slide 11
UGOVOR O GRAĐENJU

## Slide 12
Sadržaj:
ugovor o građenju
ugovori o savjetodavnim uslugama
ugovori o isporuci i montaži opreme

## Slide 13: ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
Ugovor o građenju je imenovani ugovor
Mora biti u pisanoj formi
Relevantna poglavlja:
Ugovor o djelu
Ugovor o građenju

## Slide 14: ZOO (1)
Članak 620.
(1) Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu.
(2) Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom obliku.

## Slide 15: ZOO (3)
Članak 622.
Izvođač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

## Slide 16: ZOO (4)
Članak 623.
(1) Za svako odstupanje od projekta, odnosno ugovorenih radova izvođač mora imati pisanu suglasnost naručitelja.
Članak 625.
Cijena radova može se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena).

## Slide 17: ZOO (5)
Članak 626.
(1) Ako ugovorom glede izmjene cijene nije predviđeno što drugo, izvođač koji je svoju obvezu ispunio u predviđenom roku može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, tako da bi ta cijena trebala biti veća za više od dva postotka.

## Slide 18: ZOO (6)
Članak 627.
(1) Ako je ugovoreno da se cijena radova neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena, izvođač može, usprkos takvoj odredbi ugovora, zahtijevati izmjenu cijene radova ako su se cijene elemenata, a bez njegova utjecaja, povećale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka.

## Slide 19: ZOO (11)
Članak 605.
(1) Ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se ipak može pozvati na njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvođača što prije, a najkasnije u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja.
(2) Istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručitelj se više ne može pozvati na nedostatke.

## Slide 20: “KLJUČ U RUKE”
Članak 630.
(1) Ako ugovor o građenju sadrži odredbu »ključ u ruke« ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine.

## Slide 21: “KLJUČ U RUKE”
Članak 630.
(2) U tom slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

## Slide 22: BITNI ELEMENTI UGOVORA
predmet ugovora je određen projektnom dokumentacijom
ugovor ne mora imati navedenu cijenu, ali ona mora biti odrediva
ugovor ne mora imati naveden rok, ali rok mora biti odrediv

## Slide 23: UVOĐENJE U POSAO
Potpis ugovora nije dovoljan da bi izvođač mogao početi s radovima
Izvođač mora biti “uveden u posao”:
pristup gradilištu
građevinska dozvola
na gradilištu ne smije biti fizičkih ili pravnih smetnji
raspoloživa projektna dokumentacija

## Slide 24: PLAĆANJE
Plaćanje se dijeli vremenski:
plaćanje unaprijed (avans)
plaćanje po situacijama
- prema količinama (jed. cijena)
- u postotku (paušalna cijena)
zadržani iznosi koji se plaćaju nakon isteka garantnog roka

## Slide 25: PLAĆANJE
prema valuti
lokalna valuta
strana valuta
sredstva plaćanja:
gotovina, ček, nalog za prijenos
mjenica, akreditiv
zaštitne klauzule:
valutna klauzula
“zlatna klauzula”

## Slide 26: ZAVRŠETAK RADOVA
Nakon što su izvedeni svi radovi radi se tehnički pregled
Tehnički pregled radi upravno tijelo koje je izdalo građevinsku dozvolu
Izvođač ispostavlja okončanu situaciju za sve izvedene radove
Između izvođača i investitora radi se primopredaja radova

## Slide 27: OSIGURANJE
Izvođač je dužan osigurati gradnju.
Moguća osiguranja:
od štete na radovima
od štete na mehanizaciji
od odgovornosti prema trećim
radnika od nesreće na poslu

## Slide 28: RIZICI
rizici koje preuzima izvođač
izuzeti rizici koje ne preuzima izvođač – preuzima naručitelj
viša sila Force Majeure
ostali rizici
rizici se mogu osigurati

## Slide 29: GARANCIJE
činidbene
uz ponudu
za izvršenje ugovora
za garantni rok
za plaćanje
za povrat avansa
za naplatu radova

## Slide 30: RJEŠAVANJE SPOROVA
mirenje
arbitraža
  institucionalna
  sporazumna
  “ad hoc”
sud
  mjesna nadležnost
  stvarna nadležnost
  pitanje mjerodavnog prava

## Slide 31: STUPANJE UGOVORA NA SNAGU
potpisom ugovora
s odgodnim uvjetima
  plaćanje avansa
  stupanje u posjed gradilišta
  predaja dokumentacije
  …

## Slide 32
SUDIONICI
U
GRADNJI

## Slide 33: Sudionici u gradnji

## Slide 34: Investitor
... je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.
Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom.

## Slide 35: Projektant
... je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.
je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da je projektirana građevina usklađena s lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađena s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima.
ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

## Slide 36: Projektant
Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.
Glavnog projektanta određuje investitor.

## Slide 37: Revident
Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata.
Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen ili nostrificiran u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

## Slide 38: Nadzorni inženjer
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja ako za to ispunjava uvjete građenja prema posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona.
Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

## Slide 39: Nadzorni inženjer
Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.
U slučaju iz stavka 1. investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.
Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

## Slide 40: Izvođač
... je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu.
Izvođač je dužan graditi u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom određenima Zakonom

## Slide 41: Izvođač
… imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu obveza iz Zakona.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

## Slide 42: Glavni izvođač
Glavni izvođač iz mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za građenje te građevine.
Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

## Slide 43: Glavni inženjer gradilišta
Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od izvođača, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.
Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koja ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

## Slide 44: ODGOVORNOST
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005)
Članak 633.
(1) Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.
(3) Isto vrijedi i za projektanta ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nekog nedostatka u projektu.
(4) Isto vrijedi i za osobu koja obavlja nadzor ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nekog nedostatka u provedbi nadzora.

## Slide 45: Bitni zahtjevi za građevinu
Mehanička otpornost i stabilnost
Zaštita od požara
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša
Sigurnost pri korištenju
Zaštita od buke
Ušteda energije i toplinska zaštita

## Slide 46: ODGOVORNOST
(2) Izvođač odgovara i za nedostatke zemljišta na kojem je podignuta građevina, koji bi se pokazali za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova, osim ako elaboratom o geotehničkim istražnim radovima ili drugom odgovarajućom ispravom nije utvrđeno da je zemljište podobno za građenje, a tijekom građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost navedenih isprava.

## Slide 47: ODGOVORNOST
(3) Isto vrijedi i za projektanta ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nekog nedostatka u projektu.
(4) Isto vrijedi i za osobu koja obavlja nadzor ako nedostatak građevine ili zemljišta potječe od nekog nedostatka u provedbi nadzora.
(5) Oni su odgovorni ne samo prema naručitelju nego i svakom drugom stjecatelju građevine.
(6) Ova njihova odgovornost ne može se ugovorom isključiti ni ograničiti.

## Slide 48: ODGOVORNOST
Članak 635.
(1) Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtjevima naručitelja.
(2) Ali ako je prije izvršenja određenog rada po zahtjevu naručitelja upozorio ovoga na opasnost od štete, njegova odgovornost se smanjuje, a prema okolnostima konkretnog slučaja može se i isključiti.

## Slide 49
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
NN 152/2008

## Slide 50: Svrha Zakona
Ovim se Zakonom uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja i obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja drugih ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

## Slide 51: Odgovarajuće struke
Odgovarajuće struke, u smislu ovoga Zakona, su:
arhitektonska,
građevinske,
strojarska i
elektrotehnička struka.

## Slide 52: Projektiranje
Pod obavljanjem poslova projektiranja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja i arhitektonskog snimka izvedenog stanja, utvrđivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i snimka postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje

## Slide 53: Projektant
Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno ovom Zakonu.

## Slide 54: Stručni nadzor
Pod obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje svih poslova koje prema posebnom zakonu kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje obavlja nadzorni inženjer.

## Slide 55: Nadzorni inženjer
Poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno ovom Zakonu.

## Slide 56: Suradnik nadzornog inženjera
Pojedine poslove u vezi sa stručnim nadzorom u svojstvu suradnika nadzornog inženjera u okviru zadaća svoje struke može obavljati fizička osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, odnosno elektrotehničke struke koja ima akademski naziv magistar inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer, stručni naziv stručni pristupnik inženjer ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili je završila srednju školu po programu za tehničara (IV. stupanj, SSS).

## Slide 57: Struka koja provodi nadzor
Arhitektonska, građevinska, strojarska i elektrotehnička struka u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja provodi nadzor nad izvođenjem radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati.
Građevinska struka može obavljati i poslove stručnog nadzora građenja građevina i izvođenja radova koje je prema ovome Zakonu ovlaštena projektirati arhitektonska struka.

## Slide 58: Djelatnost građenja
Pod obavljanjem djelatnosti građenja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina.

## Slide 59: Uvjeti za izvođača
Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba, odnosno fizička osoba – obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, investitor fizička osoba može sam graditi stambenu zgradu i pomoćne građevine čija ukupna građevinska (bruto) površina na građevnoj čestici nije veća od 400 m², ako je to za potrebe njegovoga stambenog zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi, odnosno u skladu sa Zakonom o obnovi.

## Slide 60: Suglasnost Ministarstva
Izvođač može započeti obavljati djelatnost građenja samo ako ima suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, osim ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.
Suglasnost izdaje Ministarstvo za građenje građevina, odnosno za izvođenje radova različite zahtjevnosti i vrijednosti, razvrstane u 7 skupina (skupine građevina A, B, C, D, E, F i G te skupine radova H i I).

## Slide 61
Pravilnik
o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
NN 42/2009

## Slide 62: Sadržaj
Ovim se Pravilnikom određuju pojedini radovi i manje složeni radovi za koje se izdaje suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti, prilozi koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje suglasnosti u svrhu dokazivanja ispunjavanja propisanih uvjeta, način vođenja registra izdanih suglasnosti i radovi za čije izvođenje nije potrebna suglasnost

## Slide 63: Građenje građevina
– za skupinu A – građevine javne namjene čija je ugovorena vrijednost veća od 7.000.000,00 eura, najmanje 300 zaposlenika, od kojih najmanje 10 zaposlenika ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona,
– za skupinu B – građevine koje nisu javne namjene čija je ugovorena vrijednost veća od 7.000.000,00 eura, najmanje 200 zaposlenika, od kojih najmanje 10 zaposlenika ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 2. ovoga Zakona,

## Slide 64: Građenje građevina
– za skupinu C – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 7.000.000,00 eura, najmanje 120 zaposlenika, od kojih najmanje 3 zaposlenika ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,
– za skupinu D – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 6.000.000,00 eura, najmanje 80 zaposlenika, od kojih najmanje 2 zaposlenika ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,

## Slide 65: Građenje građevina
– za skupinu E – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 5.000.000,00 eura, najmanje 60 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,
– za skupinu F – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 3.000.000,00 eura, najmanje 30 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,

## Slide 66: Građenje građevina
– za skupinu G – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 1.500.000,00 eura, najmanje 15 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona.

## Slide 67: Izvođenje radova
– za skupinu H – pojedini radovi, uključujući i radove uklanjanja građevina, najmanje 8 zaposlenika od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za voditelja pojedinih radova iz članka 49. stavka 1. ili 2. ovoga Zakona,
– za skupinu I – manje složeni radovi, najmanje 2 zaposlenika od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za poslovođu ili predradnika.
Ove skupine (I i H) uređene su posebnim Pravilnikom koji sadrži i popise radova skupine I odnosno H

## Slide 68: Voditelj radova
Za voditelja pojedinih radova može se imenovati i fizička osoba koja je stekla akademski naziv magistar inženjer struke, ako je nastavni program prema kojem je završila studij primjeren obavljanju poslova vođenja tih radova i ako je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva iz područja struke čije poslove obavlja.

## Slide 69: Uvjeti
Zaposlenik izvođača mora biti zaposlen kod izvođača na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na poslovima građenja i za njega moraju u potpunosti biti podmirene dospjele obveze u vezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem.
Zaposlenici izvođača koji su prema posebnom propisu dužni upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva moraju imati propisani broj bodova u skladu s tim propisom.

## Slide 70: Povezana društva
Izvođač - pojedinačno društvo povezano s više drugih pojedinačnih društava - koji podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja na način propisan člankom 41. Zakona, uz zahtjev prilaže dokumente i dokaze iz članka 7. ovoga pravilnika za sva povezana društva i njihove zaposlenike te odgovarajući dokaz o povezanosti s drugim društvima (izvod iz sudskog registra s upisanim dokazima o povezanosti, poduzetnički ugovor, preslika izvatka iz Knjige poslovnih udjela ovjerena po javnom bilježniku, odnosno izvod iz Središnje depozitarne agencije – izvod o visini udjela),

## Slide 71: Udruženi izvođači
Izvođači koji se prije početka građenja građevine udruže za građenje građevine ili izvođenje radova na toj građevini, mogu graditi cjelokupnu građevinu ili izvoditi radove i na građevini iz više skupine od skupine građevina za koju imaju pojedinačnu suglasnost, ako udruženi ispunjavaju uvjete za građenje građevine ili izvođenje radova te više skupine građevina propisane ovim Zakonom.

## Slide 72: Voditelj projekta
Voditelj projekta može biti fizička osoba koja ima najmanje 10 godina radnog iskustva,
koja je uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer
ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer
i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

## Slide 73: Potrebna znanja
Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:
međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektima ili
obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom
koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz
područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

## Slide 74
Obrazovanje – ECTS bodovi

## Slide 75
Pravilnik o potrebnim znanjima niz područja upravljanja projektima
(NN 45/2009)

## Slide 76: Obrazovni programi
Obrazovni programi koji osiguravaju potrebna znanja iz upravljanja projektima u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva su oni programi koji uključuju predmete iz:
– planiranja i kontrole projekata
– upravljanja građevinskim projektima (projektima gradnje)
– ugovornog prava građenja
– građevinske regulative
– upravljanja ljudskim potencijalima
– organizacije poslovnih sustava u graditeljstvu
– organizacije građenja.

## Slide 77: Ovjera sposobnosti
POTVRDA
(koju izdaje institucija ovlaštena za ovjeru)
ZNANJE
OSOBNI STAVOVI
ISKUSTVO
UDOVOLJAVANJE SVIM
STANDARDIMA I PRAVILIMA
Osobnu osposobljenost + Opću usuglašenost
za

## Slide 78: Međunarodno priznate ovjere
Međunarodno priznate ovjere sposobnosti za vođenje projekata jesu:
IPMA – International Project Management Association
U Hrvatskoj je ovlaštena organizacija HUUP-CERT
Informacije: www.capm.hr
capm-cert@grad.hr
Direktor: vladimir@skendrovic.com
091 2357242
PMI - Project Management Institute
U Hrvatskoj postoji PMI Chapter

## Slide 79: IPMA 4-stupanjski sustav ovjere

## Slide 80: Ovlaštenja
Pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, ovlašteni inženjer građevinarstva, ovlašteni inženjer strojarstva i ovlašteni inženjer elektrotehnike i članstvo u komori stječe se rješenjem o upisu u odgovarajući imenik članova odgovarajuće komore.
Ovlašteni arhitekt, ovlašteni inženjer građevinarstva, ovlašteni inženjer strojarstva i ovlašteni inženjer elektrotehnike može obavljati zadaće struke i stručnog smjera za koji je školovan, odnosno za koje se je osposobio radom.

## Slide 81: Komore
Ovim se Zakonom uređuje i temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu: komora).
Obavljanje stručnih poslova geodetske struke u vezi s prostornim uređenjem i gradnjom uređuje se posebnim zakonom.

## Slide 82: Imenik komore
Komora u skladu s ovim Zakonom ima sljedeće javne ovlasti:
  uspostavlja i vodi imenik ovlaštenih arhitekata, odnosno imenik ovlaštenih inženjera koji su njezini članovi, a koji sadrži struku i stručni smjer ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera, organizacijski oblik u kojemu obavljaju posao i druge podatke određene statutom,
  uspostavlja i vodi imenik vježbenika kandidata za upis u komoru,

## Slide 83: Pravilnik
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE GRADITELJSTVA
Pravilnik je donijelo Ministarstvo graditeljstva.
Propisuje način polaganja stručnog ispita.
Stručnim ispitom provjerava se znanje iz građevno-tehničke regulative.
Određuje se način te provjera upotpunjavanja i usavršavanja znanja

## Slide 84: Obveznici stručnog ispita
Obveznici su osobe koje obavljaju:
poslove sudionika u gradnji – obuhvaćaju poslove projektiranja, poslove građenja i poslove stručnog nadzora,
poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu,
poslove prostornog i urbanističkog planiranja

## Slide 85: Pravo na polaganje stručnog ispita ..
… obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju razine obrazovanja propisane ovim Pravilnikom, stekao tri godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.

## Slide 86: Stručno usavršavanje
Nakon položenog stručnog ispita, obveznik je dužan u razdoblju od 5 godina usavršavati svoje znanje tako da sakupi 100 bodova od (20 bodova svake godine) prema odgovarajućem programu koji provode institucije odobrene od Ministarstva znanosti.
Bodovi se dobivaju za pohađanje stručnih seminara, sudjelovanje u kongresima, stručne članke itd.

## Slide 87: HVALA NA PAŽNJI
THE END