SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

ZGRADARSTVO I ZAVRŠNI RADOVI

PITANJA ZA PISMENI ISPIT

1. Što je arhitektura – napiši barem 2 definicije!

2. Nabroji 5 kriterija arhitektonske uspješnosti (kvalitete)!

3. Tko je temeljni čimbenik organizacije, oblikovanja i dimenzioniranja prostora?

4. Što je simetrija i za koga/što je karakteristična?

5. Što je proporcija?

6. Što znači proporcija u arhitekturi?

7. Nacrtaj i opiši proporciju ZLATNOG REZA!

8. Što je ritam u arhitekturi?

9. Što je kompozicija općenito i što je kompozicija u arhitekturi?

10. Podjela arhitekture po područjima djelatnosti!

11. Podjela arhitekture po namjeni zgrada!

12. Podjela javnih zgrada!

13. Podjela stambenih zgrada!

14. Podjela poslovnih zgrada!

15. Podjela gospodarskih zgrada!

16. Definicija arhitektonskog projektiranja!

17. Opiši metodu projektiranja/pristup projektiranju!

18. Opiši i nacrtaj u mjerilu koja tri prostora treba osigurati za ispravno korištenje opreme (npr. umivaonika)!

19. Koji su bitni faktori kvalitete stambene izgradnje?

20. Koje su 4 osnovne funkcije koje treba zadovoljiti stan/obiteljska kuća i posljedično tome koje su 4 grupe prostorija u stanu/obiteljskoj kući?

21. Nacrtaj shemu grupiranja 4 osnovne grupe prostorija u stanu/obiteljskoj kući!

22. Koje prostorije/prostori spadaju u grupu prostora za komunikaciju? Nabroji!

23. Koje prostorije/prostori spadaju u dnevni dio stana/obiteljske kuće? Nabroji!

24. Koje prostorije/prostori spadaju u noćni dio stana/obiteljske kuće? Nabroji!

25. Koje prostorije/prostori spadaju u gospodarski dio stana/obiteljske kuće? Nabroji!

26. Nacrtaj SHEMU ORGANIZACIJE malog stana/obiteljske kuće!

(ne mora biti u mjerilu)

27. Nacrtaj SHEMU ORGANIZACIJE srednje velikog stana/obiteljske kuće!

(ne mora biti u mjerilu)

28. Nacrtaj SHEMU ORGANIZACIJE velikog stana/obiteljske kuće!

(ne mora biti u mjerilu)

29. Nabroji i opiši dvije osnovne tipologije stambenih zgrada!

30. Shematski nacrtaj tipologiju obiteljske kuće (slobodnostojeća, dvojna, u nizu)!

(ne mora biti u mjerilu)

31. Shematski nacrtaj tipologiju višestambene zgrade!

(ne mora biti u mjerilu)

32. Opiši koje zahtjeve mora zadovoljavati ulaz u višestambenu zgradu i nacrtaj bar jednu shemu ulaznog prostora u višestambenu zgradu!

33. Shematski nacrtaj i opiši što je to TOPLA VEZA u lociranju garaže i ostalog djela obiteljske kuće!

34. Opiši namjenu dnevnog boravka! Koja je najpovoljnija orijentacija za dnevni boravak?

35. Opiši namjenu i namještaj radne/gostinjske sobe!

36. Opiši namještaj grupe za blagovanje!

37. Nacrtaj u mjerilu bar dvije sheme potrebnih uporabnih prostora za blagovanje s namještajem i kotiraj!

38. Kakvo je potrebno i dobro osvjetljenje prostora za blagovanje dnevnim svjetlom u odnosu na položaj stola? Nacrtaj u mjerilu i kotiraj shemu!

39. Opiši prostor kuhinje, nacrtaj u mjerilu i kotiraj shemu radnog procesa u kuhinji!

40. Nacrtaj u mjerilu 4 osnovne sheme organizacije kuhinje!

41. Nacrtaj u mjerilu primjer radne kuhinje, opiši opremu i kotiraj opremu, uporabne prostore, vrata, prozor i obodne zidove!

42. Nacrtaj u mjerilu primjer stambene kuhinje, opiši opremu i kotiraj opremu, uporabne prostore, vrata, prozor i obodne zidove!

43. Što je Izba? Nacrtaj bar 3 sheme u mjerilu i kotiraj, ucrtaj vrata, prozor i obodne zidove!

44. Opiši što je to gospodarski prostor u stanu/obiteljskoj kući!

45. Nacrtaj u mjerilu i kotiraj minimalne dimenzije nužnika/wc-a s wc školjkom i umivaonikom, obodni zidovi od gipskartonskih ploča d=15 cm, vrata zidarske širine 80 cm.

46. Nacrtaj u mjerilu i kotiraj minimalne dimenzije kupaonice sa slijedećom opremom: tuš kada 90x90 cm, ležeća kada 170 x 70 cm, wc školjka, bidet, umivaonik 60 x 45 cm i mašina za pranje rublja 60x60 cm.  Obodni zidovi od gipskartonskih ploča d=15 cm. Ucrtati i vrata/ulaz u kupaonicu (vrata zidarska širina 80 cm) te ucrtati prozor (položaj i dimenzija po izboru).

47. Što je spavaća soba roditelja i koje su joj funkcije?

48. Nacrtaj u mjerilu i kotiraj spavaću sobu roditelja s potrebnim namještajem, kotirati obodne zidove, otvore, namještaj te uporabne prostore!

49. Što je dječija soba i koje su joj funkcije?

50. Nacrtaj u mjerilu i kotiraj dječju sobu za dvoje djece s potrebnim namještajem, kotirati obodne zidove, otvore, namještaj i uporabne prostore!

51. Prema Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (“Narodne novine” broj 106/04) koje minimalne prostorije treba imati dvosobni, a koje trosobni stan? Kolika je prema navedenom Pravilniku netto korisna površina dvosobnog stana, a koja trosobnog stana?

52. Nacrtaj shematski i opiši 4 tipologije višestambenih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

53. Nacrtaj shematski i opiši tipologiju po broju stanova na stubište višestambenih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

54. Nacrtaj shematski i opiši tipologiju galerijskog sustava višestambenih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

55. Nacrtaj shematski i opiši tipologiju stambenih tornjeva višestambenih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

56. Nacrtaj shematski i opiši tipologiju terasastih višestambenih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

57. Podjela javnih zgrada i vrste svakog tipa javnih zgrada!

(ne mora biti u mjerilu)

58. Opiši lokaciju za gradnju vrtića!

59. Nacrtaj minimalno dvije sheme položaja vrtićke grupe i opiši od kojih prostora se sastoji vrtićka grupa!

(ne mora biti u mjerilu)

60. Nacrtaj u mjerilu, kotiraj i opiši tlocrt dnevnog boravka unutar vrtićke grupe!

61. Nabroji i opiši elemente projektiranja škola!

62. Nacrtaj u mjerilu, kotiraj i opiši tipičnu učionicu s 36 mjesta!

63. Shematski nacrtaj i opiši bar 3 načina transformacije opreme razreda kvadratičnog tlocrta!

(ne mora biti u mjerilu)

64. Opiši i shematski nacrtaj hallski sistem projektiranja škola!

(ne mora biti u mjerilu)

65. Opiši i shematski nacrtaj koridorski sistem projektiranja škola!

(ne mora biti u mjerilu)

66. Nacrtaj shematski i opiši uredsku zgradu sa središnjim hodnikom!

(ne mora biti u mjerilu)

67. Nacrtaj shematski i opiši uredsku zgradu čiji su tlocrti formirani po principu “open space” (otvoreni prostor)!

68. Nabroji tipologiju trgovačkih zgrada!

69. Opiši i shematski nacrtaj zatvoreni i otvoreni dio tržnice!

(ne mora biti u mjerilu)

70. Opiši i shematski nacrtaj robnu kuću!

(ne mora biti u mjerilu)

71. Opiši tipologiju shopping centara (trgovačkih centara)!

72. Što su to multifunkcionalne zgrade?

73. Podjela industrijske djelatnosti: nabroji i opiši!

74. Opiši bitne faktore za odabir lokacije za industrijsku djelatnost!

75. Opiši oblikovanje industrijskih zgrada!

76. Shematski nacrtaj barem tri presjeka tzv. SHED krovova na industrijskim zgradama, u mj. 1:100 ili u mj. 1: 200!

77. Što je zgrada temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)?

78. Što je javna zgrada temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)?

79. Opiši zašto je bitna energetska učinkovitost u zgradarstvu!

80. Nabroji podjelu materijala u graditeljstvu/zgradarstvu!

81. Nabroji 6 osnovnih svojstava građevinskih materijala!

82. Koji su osnovni zahtjevi koji se postavljaju za termoizolirajuće materijale?

83. Nabroji barem 7 tipova toplinsko-izolirajućih materijala!

84. Što su toplinski mostovi u zgradarstvu i kako djeluju?

85. Shematski nacrtaj i nabroji tipična mjesta pojave toplinskih mostova u zgradarstvu!

(ne mora biti u mjerilu)

86. Nabroji barem 6 posljedica toplinskih mostova!

87. Napiši najprihvaćeniju podjelu građevinskih radova!

88. Nabroji barem 15 vrsta završnih radova u graditeljstvu!

89. Koliko je očekivani životni vijek drvenih podnih obloga, koliki gipskartonskih pregradnih zidova, koliki toplinske izolacije, a koliko tekstila?

90. Zašto su važni završni radovi u zgradarstvu?

Na ispit obavezno ponijeti INDEKS.

Predavač:

Željka Jurković, dipl. ing. arh.