## Sheet1
Ekstenzometri Grupa 1 - Ekstenzometri za mjerenje deformacija na uzorcima stijena i betona
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Evidencijski broj nabave: JN 59/2026
Naziv ponuditelja/nositelja ponude: _______________________________________________________
*Cijena mora uključivati trošak dostave do krajnjeg korisnika (Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Hrvatska)
| Tehničke specifikacije koje moraju biti ispunjene | Nuđene tehničke specifikacije
1. | Ekstenzometar za mjerenje uzdužnih deformacija za ispitivanje uzoraka stijena i betona
Mjerna duljina 25 mm
Mjerni raspon ±1,2 mm
Prilagodljivog mjernog okvira za uzorke promjera 50-150 mm
Standardni temperaturni uvjeti mjerenja (-40 do 100 °C)
Samonosivo montiranje na uzorak
Mogućnost istovremenog korištenja pri mjerenju sa ekstenzometrom za mjerenje poprečnih deformacija na uzorcima stijena i betona (uređaj br. 3 sa ove liste)
Preciznost: razred točnosti 0,5 sukladno ISO 9513
Linearnost ≤0,20% punog mjernog raspona
Popratna oprema za kalibraciju na uređaj Shimatzu AGX
2. | Ekstenzometar za mjerenje uzdužnih deformacija za ispitivanje uzoraka stijena i betona
Mjerna duljina 50 mm
Mjerni raspon ± 2,5 mm
Prilagodljivog mjernog okvira za uzorke promjera 50-150 mm
Standardni temperaturni uvjeti mjerenja (-40 do 100 °C)
Samonosivo montiranje na uzorak
Mogućnost istovremenog korištenja pri mjerenju sa ekstenzometrom za mjerenje poprečnih deformacija na uzorcima stijena i betona (uređaj br. 3 sa ove liste)
Preciznost: razred točnosti 0,5 sukladno ISO 9513
Linearnost ≤0,20% punog mjernog raspona
Popratna oprema za kalibraciju na uređaj Shimatzu AGX
3. | Ekstenzometar za mjerenje poprečnih deformacija na uzorcima stijena i betona
Mjerni raspon 1,5 mm
Fiksni mjerni okvira za uzorke promjera 50 mm
Dodatni fiksn mjerni okvir za uzorke promjera 100 mm
Standardni temperaturni uvjeti mjerenja (-40°C do 100 °C)
Samonosivo montiranje na uzorak
Linearnost ≤0,20% punog mjernog raspona
Mogućnost istovremenog korištenja pri mjerenju sa ekstenzometrom za mjerenje uzdužnih deformacija na uzorcima stijena i betona (uređaj br. 1 ili br. 2 sa ove liste)
Popratna oprema za kalibraciju na uređaj Shimatzu AGX